MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY A DOPRAVY

Váš dopis zn.               Spis.zn. UMCP14/11/14731/OVD/RANI	  Vyřizuje/linka	V Praze dne
                                     Č.j. UMCP14/11/19662/OVD/RANI 	  Ing. Rangotisová /312	1.6.2011

# ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Úřad městské části Praha 14, odbor výstavby a dopravy, jako vodoprávní úřad místně příslušný dle ust.   § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, věcně příslušný dle  § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále příslušný podle § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, a dále jako speciální stavební úřad (dále jen "stavební úřad") příslušný dle  ustanovení   § 15 odst. 1 písmeno d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 19.4.2011 podal

GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s., IČ 27077802, Na Chvalce 2407/1, 193 00  Praha 9,
kterého zastupuje Ing. Pavel Švehla, Na Chvalce 2407/1, 193 00  Praha - Horní Počernice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- Podle § 8 odst. 1 písm. a) č. 2 vodního zákona

v y d á v á   p o v o l e n í

k nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání a akumulaci (dále jen "nakládání s vodami") na místě:

| Název kraje | Praha |
| --- | --- |
| Název obce | Praha |
| Identifikátor katastrálního území | 629952, 643777 |
| Název katastrálního území | Dolní Počernice, Horní Počernice |
| Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí | parc. č. 1435/2, 1435/4, 1435/6, 1445, 1446/1, 1634/1, 1635 v katastrálním území Dolní Počernice, parc. č. 4458/12, 4458/48, 4458/56, 4458/57 v katastrálním území Horní Počernice |

v tomto rozsahu:

| Vzdouvání, akumulace | Laguna - vzdouvání, Ostrov - akumulace, Prostředníček - akumulace, Smolíček – akumulace |
| --- | --- |
| Přehrady, hráze a jezy | Laguna - jiné vzdouvací zařízení, Ostrov-vodní nádrž, Prostředníček-vodní nádrž, Smolíček - vodní nádrž |
| Účely užití souvisejícího vodního díla (Č 11) | jiné |
| Zdroj vody (Č 01) | Laguna-z vodního toku, Ostrov-z vodní nádrže, Prostředníček-z vodní nádrže, Smolíček-z vodní nádrže |
| Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku pod odběrným místem | Laguna 0,5 l/s, Ostrov - není určeno, Prostředníček - není určeno, Smolíček - není určeno |
| Vodní značka (cejch) | NE |
| Maximální hladina akumulované (vzduté) vody | Laguna 227,99 m n.m., Ostrov 227,85 m n.m., Prostředníček 227,65 m n.m., Smolíček 227,10 m n.m. |
| Celkový objem akumulované vody | Laguna 2,8 tis. m3, Ostrov 2,5 tis. m3, Prostředníček 3,0 tis. m3, Smolíček 3,8 tis. m3 |

Stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:

- Doba povoleného nakládání s vodami: po dobu existence vodních děl.

- Podle § 15 odst. 1 vodního zákona § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

v y d á v á   s t a v e b n í   p o v o l e n í

ke stavbě vodních děl:

Objekt H - Areálový splaškový kanalizační řad 1,

Objekt J - zavlažovací systém hřiště,

Objekt K Malé vodní plochy a toky - kaskáda tří vodních nádrží (Ostrov, Prostředníček a Smolíček, vodní plocha Laguna),

Objekt L - areálový dešťový kanalizační řad C a drenážní systém,

které budou vybudovány v rámci stavby 18-ti jamkové golfové hřiště " GOLF RESORT BLACK BRIDGE", k.ú. Dolní Počernice, Horní Počernice, 1.etapa, část B a 2.etapa
(dále jen "stavba").

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

| Název kraje | Praha |
| --- | --- |
| Název obce | Praha |
| Identifikátor katastrálního území | 629952, 643777 |
| Název katastrálního území | Dolní Počernice, Horní Počernice |
| Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí | parc. č. 1435/2, 1435/4, 1435/6, 1445, 1446/1, 1634/1, 1635 v katastrálním území Dolní Počernice, parc. č. 4458/12, 4458/48, 4458/56, 4458/57 v katastrálním území Horní Počernice |
| Název vodního toku | Chvalka |
| Číslo hydrologického pořadí a podpořadí | 1-12-01-031 |

Stavební objekty:

| Vodní nádrž |  |
| --- | --- |
| Typ vodní nádrže (Č 14) | jiný |
| Stoková síť |  |
| Druh stokové sítě (Č 42) | gravitační |
| Celková délka stok | splašková 88,95m dešťová 177,13 m |
| Nejmenší jmenovitá světlost stoky | splašková 200 mm dešťová 160 mm |
| Největší jmenovitá světlost stoky | splašková 200 mm dešťová 500 mm |

Údaje o předmětu rozhodnutí:

| Název vodního díla | Laguna, Ostrov, Smolíček a Prostředníček |
| --- | --- |
| Kanalizační soustava (Č 24) | jiná |
| Charakter kanalizační soustavy (Č 25) | jiná |
| Název vodního díla | Objekt H - splašková kanalizace |
| Název vodního díla | Objekt I - Zavlažovací systém hřiště |
| Délka trubních řadů | 6106 m |
| Název vodního díla | Objekt L Drenážní systém |
| Způsob odvodnění (Č 18) | trubková drenáž |

Stavba obsahuje:

Objekt H - Splašková kanalizace

je napojena do již realizované areálové kanalizace, která byla zakončena za ulicí Národních Hrdinů a odvádí splaškové vody z budovy Tréninkového odpaliště. Potrubí splaškové kanalizace bude z PVC 200 délky cca 88,95 m.

Objekt J Užitkový vodovod - Zavlažovací systém hřiště

v rámci etapy 1.B a 2 bude řešeno dokončení závlahového automatického systému. Závlahové potrubí bude rozvedeno po hřišti ( Zámecká louka, Kopretinová louka) v jednotlivých okruzích , na odbočení jsou navržena šoupata. Systém na drahách je navržen v kombinaci block/single s rozvodem k jednotlivých postřikovačům ovládaným elektroventily. Potrubí pro zavlažovací rozvody bude použito HDPE dimenze 32 - 125 mm. Potrubí rozvodů závlah bude vedeno dle upraveného terénu s krytím 0,6 m. Celková délka potrubí zavlažovacího systému bude cca 3979,6 m. Celková délka kabelů pro ovládání zavlažovacího systému bude cca 6106 m.

Objekt K Malé vodní plochy a toky

Kaskáda mezi Chvalkou a Svépravickým potokem - v prostoru mezi Chvalkou a Svépravickým potokem bude vybudována kaskáda tří hloubených malých vodních nádrží - Ostrov, Prostředníček a Smolíček. Nádrže budou vybaveny uzavřenými prefabrikovanými požeráky DN 1000. Odpadní potrubí DN 300 od požeráků délky cca 219,1 m bude společné pro celou kaskádu a bude zaústěno do Svépravického potoka. Převod vody k níže položeným nádržím (Prostředníček a Smolíček) a do Svépravického potoka bude zprostředkován mělkými otevřenými kanály lichoběžníkového tvaru se sklonem svahů 1:1,5 a šířkou dna 0,4 m. Uprostřed nádrže Ostrov bude vybudován poloostrov.

Průtočné vodní plochy na Chvalce - vzdouvací železobetonový objekt s kamenným obkladem průtočné vodní plochy Laguna na Chvalce bude upevněn pomocí ocelových trnů osazených do závěrečných prahů vývarů stávajících stupňů. Koryto Chvalky nad objektem bude rozvolněno. Nádrž bude vybavena otevřeným požerákem. Na jižním břehu Laguny bude odběrný objekt pro kaskádu mezi Chvalkou a Svépravickým potokem.

Objekt L Dešťová kanalizace a drenážní systém

Areálový dešťový kanalizační řad C z PVC profilů 500 - 160 celkové délky 177,13 m. Bude vybudováno 6 ks revizních šachet DN 1000 a 1 ks revizní šachty z PVC DN 400.

Drenážní systém k odvodnění ploch greenů a drah jamek vč.odpališť. Celková délky drenážního potrubí DN 200 - 50 mm bude cca 5180 m.

Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, která se předává stavebníkovi po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí jako jeho součást. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

- Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. 7 dnů před zahájením prací oznámí stavebník vodoprávnímu úřadu oznámí termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, včetně telefonického spojení na odpovědného stavbyvedoucího s uvedením skutečného termínu zahájení prací.

- Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:

- závazná stanoviska a vyjádření MHMP OOP ze dne 8.11.2010 pod zn.:S-MHMP-0838563/2010/1/OOP/VI:

Pro fází realizace stanovíme tyto podmínky:

  - dodržení navržených příjezdových tras nákladní dopravy ke staveništi tzn.sjezdem z ul. Chlumecká přímo z prostoru mimoúrovňové křižovatky R1 x D11

  - při zemních pracích bude použito postupů a prostředků zajišťujících minimální možnou produkci prachu

  - při manipulaci s výkopem a jinými sypkými materiály a při nakládání bude požito postupů a prostředků, které zajistí minimalizaci produkce prachu

  - mezideponie výkopku a jiného prašného materiálu budou plachtovány nebo kropeny tak, aby jejich povrch nevysychal

  - před výjezdem nákladních aut z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů

  - pokud dojde k znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně bude provedeno očištění komunikace prostředky nebo na náklady stavebníka

- závazná stanoviska a vyjádření ÚMČ Praha 14, Odbor životního prostředí ze dne 22.10.2010 pod zn. UMCP14/10/38244/OŽP/Dv

- před výjezdem nákladních vozidel a stavebních mechanizmů z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů

- pokud dojde k znečištění veřejných komunikací dopravou stavby, bude provedeno okamžité čištění komunikace  prostředky na náklady stavebníka

- při stavebních pracích a při manipulaci se sypkými materiály je nutno aplikovat účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem (např. kropením, plachtováním)

- stroje a vozidla podílející se na stavbě musí splňovat příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní zdroje

- Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:

- stanovisko MHMO OOP – správce toku ze dne 28.3.2011 pod zn. S-MHMP/198639/XI/153/11/Kar:

- vzdouvací objekt bude vyzděn z lomového kamene v provedení „divočina“

- balvanitý skluz bude proveden z velkých balvanů o min. velikosti 60 cm. Balvany budou vyskládány jako hrubý skluz s možností stupňů max. výšky 15 cm

- vzdouvací objekt bude dvoudlužovým požerákem pro potřeby vypouštění zdrže a následné čištění. Šoupě je v tomto případě nevhodné, protože může dojít k jeho zanesení a znemožnění vypuštění zdrže

- jako regulační prvek výšky hladiny pro rozdělení průtoků budou požity trámky cca 10 x 10 cm „V“ výřezu

- spáry mezi kameny u bezpečnostního přelivu budou po dokončení zahumusovány a osety, aby došlo k ozelenění kamenné konstrukce

- správce toku bude zván pravidelně na kontrolní dny prováděné stavby

- správci toku bude po dokončení vodohospodářské části projektu předána dokumentace skutečného provedení stavby v papírové a digitální podobě

- Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2011.

- Stavba bude užívána na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona.

- K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy doklady vyplývající z ust. § 11 a) vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a  § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s., Na Chvalce 2407/1, 193 00  Praha 9

Odůvodnění:

Dne 19.4.2011 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení na výše uvedené stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2 a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- dohoda o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemek parc.č. 4458/12, k.ú. Horní Počernice a parc.č. 1435/4, k.ú. Dolní Počernice

- nájemní smlouva č. NAP/58/02/015695/2009 s vlastníkem pozemků parc,.č. 1435/2, 1445, 1446/1, 1635, k.ú. Dolní Počernice a  parc.č. 4458/56, 4458/57, k.ú. Horní Počernice

- souhrnné vyjádření ÚMČ Praha 20, Odbor životního prostředí a dopravy ze dne 25.11.2010 pod č.j. 1321/OOP/2010/Miroslav Horyna

- vyjádření MHMP Odbor správa majetku ze dne 27.10.2010 pod č.j. OSM/VP/842802/10/su

- stanovisko Hygienické stanice hl.m.Prahy ze dne 18.10.2010 pod č.j.: S.HK/2898/25300/2010

- koordinované závazné stanovisko ze dne 5.11.2010 pod č.j.:HSAA-13382-1180/ODP4-2010

- závazná stanoviska a vyjádření MHMP OOP ze dne 8.11.2010 pod zn.:S-MHMP-0838563/2010/1/OOP/VI

- závazná stanoviska a vyjádření ÚMČ Praha 14, Odbor životního prostředí ze dne 22.10.2010 pod zn. UMCP14/10/38244/OŽP/Dv

- vyjádření Povodí Vltavy ze dne 1.11.2010 pod zn. 50119/2010-263

- stanovisko Zemědělské vodohospodářské správy ze dne 9.11.2010 pod zn. č.j.OPV/PH/805/10-St

- stanovisko MHMO OOP – správce toku ze dne 28.3.2011 pod zn. S-MHMP/198639/XI/153/11/Kar

Úřad MČ Praha 14, odbor výstavby a dopravy, uvědomil přípisem ze dne 28.4.2011 pod č.j. UMCP14/11/15677/OVD/RANI, spis.zn.UMCP14/11/14731/OVD/RANI účastníky řízení a dotčené správní úřady veřejnou vyhláškou. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na 25.5.2011 s upozorněním, že na námitky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání, nebude možno, podle ustanovení § 112 odst.1 stavebního zákona, brát zřetel. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol.

Uvědomění o zahájení řízení bylo vyvěšeno na úřední desce :

Úřadu MČ Praha 14

Úřadu Městské části Praha-Dolní Počernice

Úřadu Městské části Praha-Horní Počernice

Podle žádosti stavebníka o povolení stavby vodního díla, doložených dokladů a projektové dokumentace, jsou stavbou dotčeny následující pozemky:

| k.ú./parc.č. | Vlastník/uživatel |
| --- | --- |
| Dolní Počernice/ 1435/2,1445, 1446/1, 1634/1, 1635 Horní Počernice/ 4458/56, 4458/57 | Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, Praha 1 |
| Dolní Počernice/1435/6 Horní Počernice/ 4458/48 | GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s., Na Chvalce 2407/1, Praha 9 - stavebník |
| Dolní Počernice/ 1435/4 Horní Počernice/ 4458/12 | Warausová Eva, Náchodská 817/12, Praha 9 |

stavebník prokázal dle ustanovení § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, že má k předmětným výše uvedeným pozemkům právo, které jej opravňuje zřídit na něm požadovanou stavbu.

Projektovou dokumentaci stavby vypracoval  Ing. Pavel Švehla ČKAIT 0004257 a splňuje obecné technické požadavky na výstavbu v hl.m.Praze podle vyhlášky č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na stavbu v hlavním městě Praze.

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad MČ Praha 14, odbor výstavby a dopravy  územní rozhodnutí pod spis.zn. OVD/3425/06/MILD ze dne 30.5.2007 a spis.zn. UMCP14/10/23603/OVD/MILD a č.j. UMCP14/10/27863/OVD/MILD ze dne 12.8.2010 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona ze dne 2.5.2011.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Předložené doklady spolu s žádostí jsou v souladu s požadavky stanovenými v ustanovení § 2 a § 6 vyhlášky č.432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska dotčených orgánů byla zahrnuta do podmínek rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Městská část Praha -  Horní Počernice, Úřad městské části, Městská část Praha-Dolní Počernice, úřední deska, Městská část Praha 14 ÚMČ, úřední deska

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Upozornění:

- Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst.4 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 74 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

- S odpady vznikajícími při stavbě bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a předpisů tento zákon provádějícími.

- Neporušovat zákon č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění, pálením jakýchkoliv odpadů, včetně bioodpadu.

- Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

- Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, které splňují požadavky § 156 stavebního zákona. S žádostí o vydání kolaudačního souhlasu bude  předložen  doklad o požadovaných vlastnostech použitých výrobků.

- Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších změn a doplňků.

- Zahájení stavebních prací je nutno předem oznámit těm vlastníkům (správcům) podzemních zařízení, kteří si to ve vyjádření k projektové dokumentaci vyžádali a podle jimi stanovených podmínek.

- Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

- Zábor veřejného prostranství není předmětem tohoto povolení.

- Při provádění stavebních prací je nutné postupovat tak, aby byly splněny povinnosti stanovené zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

- Před dokončením  stavby  je  třeba  podat stavebnímu úřadu žádost o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č.526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k  odboru stavebnímu Magistrátu hlavního města Prahy podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

Ing. Věra Joudová

vedoucí odboru výstavby a dopravy

- Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 3.6.2011			Sejmuto dne: 18.6.2011

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen.

- Obdrží:

- Doručuje se žadateli doporučeně:

    - GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s., IČ 27077802, Na Chvalce 2407/1, 193 00  Praha 9,
kterého zastupuje Ing. Pavel Švehla, Na Chvalce 2407/1, 193 00  Praha - Horní Počernice

- Doručuje se účastníkům řízení veřejnou vyhláškou:

    - Městská část Praha -  Horní Počernice, Úřad městské části, IDDS: seibq29 –  vyvěšením po dobu 15 dní

    - Městská část Praha-Dolní Počernice, úřední deska, IDDS: ehpb75m – vyvěšením po dobu 15 dní

    - Městská část Praha 14 ÚMČ, úřední deska, Bratří Venclíků č.p. 1073/8, 198 21  Praha 9 – vyvěšením po dobu 15 dní

- Doručuje se dotčeným správním úřadům:

    - HMP Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí, IDDS: 48ia97h

    - Městská část Praha 14 ÚMČ, Odbor životního prostředí, Bratří Venclíků č.p. 1073/8, Černý Most, 198 21  Praha 9

    - Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqai2i

    - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy, IDDS: jm9aa6j

    - Městská část Praha -  Horní Počernice, Úřad městské části, Odbor životního prostředí a dopravy, IDDS: seibq29

- Na vědomí

    - Lesy hlavního města Prahy, Práčská 1885, 106 00  Praha 10

spis

referent