MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY A DOPRAVY

Váš dopis zn.               Spis.zn. UMCP14/10/08005/OVD/FALI	  Vyřizuje/linka	V Praze dne
                                     Č.j. UMCP14/11/04714/OVD/FALI 	  Ing. Faltová/311	3.2.2011

# ROZHODNUTÍ

# ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Úřad městské části Praha 14, odbor výstavby a dopravy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 22.2.2010 podala

Městská část Praha 14,  IČ 00231312, Bratří Venclíků 1073/8, 198 21  Praha 9,
kterou v řízení zastupuje Ing. arch. Jiří Kryl, Přibyslavská 1223/3, 130 00  Praha 3

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

NOVOSTAVBA KOMUNITNÍHO CENTRA HLOUBĚTÍNSKÁ , ÚPRAVY PŘILEHLÉHO PARTERU A ZŘÍZENÍ PARKINGU
Hloubětínská  a Klánovická ul., Praha 9 -  Hloubětín

na pozemcích parc. č. 68/1, 68/2, 69, 2499/1, 2499/14, 2499/17, 2499/18, 2466/1, 2466/2, 2482 a 784/3 v katastrálním území Hloubětín.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

- Stavba bude umístěna  na pozemcích parc. č. . 68/1, 68/2, 69, 2499/1, 2499/14, 2466/1, 2466/2, 2482 a 784/3 v katastrálním území Hloubětín, tak jak je zakresleno na situačním výkresu na podkladě katastrální mapy v měřítku 1:1000 a ve výkresech koordinační situace stavby v měřítku 1:200, kde je umístění stavby též okótováno a výškově označeno.

- Stavba se bude skládat z:

- budova komunitního centra

- úpravy přilehlého parteru a komunikací

- parkoviště I

- parkoviště II

- veřejného osvětlení

- prodloužení STL plynovodu

- přípojky plynu

- vodovodní přípojky

- přípojky kanalizace

- přípojky elektro NN

- přípojky slaboproudu

- sadové úpravy

- oplocení

- Budova komunitního centra bude umístěna na pozemcích parc. č. 68/1, 68/2, 69 v k. ú. Hloubětín, při hranici s pozemkem parc. č.2499/17 v k.ú. Hloubětín. Severovýchodní roh budovy bude na společné hranici pozemků parc. č. 68/2, 67 a 2499/17 v k. ú. Hloubětín. Východní stěna délky 37,70 m bude umístěna na společné hranici pozemků parc. č. 68/2, 68/1 69 v k.ú. Hloubětín s pozemkem parc. č. 2499/17 v k.ú. Hloubětín. Severní stěna bude přiléhat k budově parc. č. 67 v k.ú. Hloubětín a bude délky 10,85 m. Západní stěna bude od SZ rohu v délce 8,90 m rovnoběžná s hranicí mezi pozemky parc. č. 68/2 a 2499/17 v k.ú. Hloubětín, dále bude pokračovat 29,80 m rovnoběžně ve vzdálenosti 2,00 m s hranicí pozemku parc. č. 7/1v k.ú. Hloubětín s pozemky parc. č. 68/2, 68/1 a 69 v k.ú. Hloubětín. Délka jižní stěny bude 9,0 m. V severozápadní části pozemku parc. č. 68/2 v k.ú. Hloubětín bude mezi hranicí tohoto pozemku a západní stěnou budovy v délce 8,9 m terasa,  ± 0,000 1. NP ≡ 213,17 m n. m. Bpv. V JZ rohu pozemku parc. č. 69 v k.ú. Hloubětín bude přístřešek na kontejnery pro směsný a tříděný odpad z gastroprovozů.

- Budova komunitního centra bude mít 1 podzemní podlaží (dále jen PP) a 3 nadzemní podlaží (dále jen NP). Půdorys bude zhruba ve tvaru lichoběžníku, opticky rozdělený do tří částí. V jižní části bude situován víceúčelový sál , nad nímž bude pouze terasa, severní a střední část budou zastřešeny sedlovou střechou.

- ± 0,000 1. NP ≡ 213,17 m n. m. Bpv. Hřeben střechy severní části bude na úrovni 225,92 m n. m. Bpv, hřeben střechy střední části bude na úrovni 226,27 m n. m. Bpv., hrana atiky jižní části bude na úrovni 220,57 m n. m. Bpv.

- Všechna podlaží budou vertikálně propojena hlavním tříramenným schodištěm a výtahem. Výtahová šachta bude umístěna v zrcadle schodiště a bude zasklena. Samostatné schodiště povede ze z přilehlého chodníku v Hloubětínské ulici do baru umístěného v 1.PP. Při západní stěně, počínaje jihozápadním rohem budovy bude venkovní jednoramenné schodiště šířky 2,0 m. Pod tímto schodištěm bude situována šachta pro přívod vzduchu VZT.

- Hlavní vstup do budovy bude z Hloubětínské ulice do střední části s hlavním schodištěm a výtahem. Z této ulice bude ještě situován vchod do baru. Na západní straně budou situovány další tři vchody (sál, komunitní centrum, kavárna).

- V 1. podzemním podlaží  bude servisní a šatnové zázemí objektu: centrální šatny pro účinkující v sále, tech. zázemí strojoven, VZT, kotelna a příprava TUV a sklady. Dále zde bude samostatně vlastním schodištěm přístupný bar s kapacitou 50 osob.

- V 1. nadzemním podlaží budou foyer se šatnami a recepcí, multifunkční sál o kapacitě 115 diváků, doprovodné technické místnost, hygienické zázemí návštěvníků včetně bezbariérového, dále kavárna s max. kapacitou 65 míst, ve které nebude vlastní výrobna jídel ani zákusků.

- Ve 2. nadzemním podlaží budou umístěna galerie multifunkčního sálu,, kanceláře, zasedací místnost a hygienické zázemí.

- Ve 3. nadzemním podlaží bude výstup na terasu nad střechou sálu, tři klubovny, obřadní síň, kancelář matriky, sklad a hygienické zázemí.

- Doprava v klidu bude řešena vybudováním celkem 46 parkovacích stání, které budou umístěny vně budovy.

- parkoviště I: 4 podélná parkovací stání, každé o rozměrech 6,4m×2,4m při západním okraji komunikace v Hloubětínské ulici na pozemku parc. č. 2499/17, k.ú. Hloubětín. U chodníku lemujícího  tato stání budou opěrné zídka přírodního kamene s betonovou korunou. Dále 20 kolmých parkovacích stání při východním okraji komunikace v Hloubětínsé ulici na pozemku parc. č. 2499/18, k.ú. Hloubětín, z toho 17 park. stání, každé o rozměrech 5,6m×2,4m a tři parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, každé o rozměrech 5,6m×3,1m v severní části parkoviště nejblíže u přechodu přes komunikaci. Při jižní straně těchto stání budou gabionové stěny.

- parkoviště II: dalších 22 parkovacích stání bude umístěno na pozemku parc. č. 784/3, k.ú. Hloubětín. Vjezd na pozemek bude vybouraným otvorem šíře 5 m v ohradní zdi pozemku parc. č. 784/3v k.ú. Hloubětín, příjezd na pozemek bude po upravené příjezdové komunikaci parc. č. 783 v k.ú. Hloubětín. Parkování je uspořádáno do 19 kolmých stání, každé o rozměru 5,3×2,4m, z toho 13 kolmých v severní  části pozemku, 2 stání v jihozápadní a 4 v jihovýchodní části pozemku. V místě návaznosti na fasádu zemědělského dvora Křižovnického s okny obytných místností, při jižní straně středové komunikace šířky 6 m, budou situována 3 podélná parkovací stání ve vzdálenosti 3 m od této fasády, každé o rozměru 6,5 ×2,2m.

- V přilehlém parteru na pozemku parc. č. 2499/17 v k.ú. Hloubětín bude situován hlavní vstup do budovy. Hlavní část bude tvořit široký chodník podél budovy komunitního centra s povrchem z kamenné dlažby, s niveletou upravenou pro bezbariérový přístup, doplněný rovnými odpočivadly. Dále tento chodník povede podél jižní části pozemku parc. č. 2499/17v k.ú. Hloubětín a navaže na přechod vedoucí ke kolmým parkovacím stáním. Další užší chodník vedoucí od objektu parc. č. 67 v k.ú Hloubětín, bude lemovat podélná parkovací stání. V jihovýchodní části pozemku parc. č. 2499/17 v k.ú. Hloubětín se tyto chodníky spojují. Rozdíl ve výšce terénu mezi podélným parkovištěm a prostranstvím před hlavním vchodem do budovy bude překonán pomocí schodiště šířky 4,0 m.

- Veřejné osvětlení (VO) na pozemku parc.č. 2499/17 v k.ú. Hloubětín bude zajištěno umístěním 6 nových stožárů po zrušení 3 stávajících a výměnou příslušného úseku kabeláže. Na pozemek parc. č. 784/3 v k.ú. Hloubětín  bude pozemky parc. č. 2499/1 a 2466/1 podél severní části zdí ohraničujících pozemky parc.č. 785 a parc. č. 784/3 v k.ú. Hloubětín vedena nová připojovací trasa pro 3 stožáry VO umístěné na parkovišti parc. č. 784/3 v k.ú. Hloubětín. Svítidla veřejného osvětlení budou umístěna na sloupech výšky 5m (OSV5).

- Objekt bude odvodněn jednotnou kanalizační přípojkou  KT DN 200 kolmou na trasu kanalizační stoky, délky 18 m. Odvodnění parkoviště II na pozemku parc.č. 784/3 v k.ú. Hloubětín bude vsakem. Zasakovací jímky srážkových vod budou řešeny tak, aby zasakování nebylo realizováno na hladinu podzemní vody (zemní filtr bude ukončen na HPV).

- Zásobování vodou bude zajištěno vodovodní přípojkou DN50 napojenou kolmo na vodovodní řad v délce 15,2 m.

- Přívod plynu bude zajištěn vybudováním nového STL plynovodu z PE o vnějším průměru dn 63 v trase od místa napojení u objektu č. 80/32 před rozhraním ul. Klánovická a Hloubětínská a odtud západním směrem přes ul. Hloubětínská do chodníku, dále rozpojením a přetlakováním zdejšího NTL plynovodu  o vnějším průměru dn 110 na STL tlakovou hladinu. Prodloužení STL plynovodu PE 100 D110 mm délky 49 m, přetlakování NTL plynovodu na STL délky 38 m. Plynovodní přípojka PE D32mm bude zakončena HUP v nice na fasádě objektu.

- Západní hranice pozemků parc. č. 68/1, 68/2, 69 v  k. ú. Hloubětín bude opatřena plotem z podhrabových desek, příjezd na pozemek bude opatřen dvoukřídlou bránou.

- V dostatečném předstihu bude  příslušné organizaci umožněn archeologický průzkum.

- Pro další projektovou přípravu se v souladu s § 92 stavebního zákona stanoví následující podmínky:

- Projekt organizace výstavby ke stavebnímu povolení bude zpracován tak, že během výstavby bude zajištěn příjezd a přístup k uličním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí, zajištěno plynulé zásobování a dopravní obsluha dotčené oblasti, průjezd pro požární vozidla, vozidla zdravotní služby a odvoz komunálních odpadů. Objekty zařízení staveniště, konstrukce, skládky materiálu a pod. nebudou umístěny v ochranných pásmech inženýrských sítí.

- V další projektové dokumentaci budou místa střetů se stávajícími sítěmi řešena v souladu s požadavky vlastníků či správců těchto sítí (chráničky, připoložené chráničky, minimální krytí, vzdálenost výsadby stromů).

- Bude předložen výpočet hluku ze stavební činnosti a související dopravy s návrhem protihlukových opatření, která zajistí, že v chráněném venkovním prostoru staveb nebude docházet při realizaci stavby v době od 7:00 hod. do 21:00 hod. k překročení hygienického limitu, t.j. LAeq,T =65 dB..

- Stavba bude navržena tak, aby  v chráněném venkovním prostoru navrhovaných staveb nebyl překročen hygienický limit hluku z provozu stacionárních zdrojů, t.j. LAeq.T = 50 dB v době od 6.00 do 22.00 hod a LAeq.T = 40 dB  v době od 22.00 do 6.00 hod..

- Bude zpracováno podrobné požárně bezpečnostní řešení stavby, v němž bude vyhodnocena možnost použití jedné nechráněné únikové cesty v 1. PP v návaznosti na počty osob.

- Z důvodu středního radonového indexu a agresivity prostředí budou provedeny patřičné úpravy při založení a v konstrukci izolací.

- Bude předložen projekt na sadové úpravy s podrobnou specifikací vysazované zeleně odsouhlasený ÚMČ Praha 14, odborem životního prostředí.

- Bude upřesněn typ navrhovaných kotlů, ty budou emisní tř. 3 či vyšší podle tabulky č. 14 normy ČSN EN 297 (pro výkon kotle do 70 kW).

- Ke stavebnímu řízení bude předložen výpočet energetické náročnosti budovy a průměrného součinitele prostupu tepla podle vyhl. č. 148/2007 Sb. a průkaz energetické náročnosti budovy.

Účastníkem řízení, na nějž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu je:

Městská část Praha 14,  IČ 00231312, Bratří Venclíků 1073/8, 198 21  Praha 9,

Odůvodnění:

Dne 22.2.2010 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Žádost o vydání územního rozhodnutí byla podána na předepsaném formuláři dle vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. K žádosti byly připojeny přílohy uvedené v části B přílohy č.3 k této vyhlášce. Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, přičemž účastníkům řízení dle ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům doručoval jednotlivě a účastníkům řízení dle ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona, doručoval veřejnou vyhláškou. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 30.3.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol č.j. UMCP14/10/13288/OVD/FALI a který je součástí spisu. Účastníci byli v oznámení o zahájení řízení vyrozuměni, že své námitky a připomínky mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Dotčené orgány byly současně upozorněny, že mohou uplatnit svá stanoviska ve stejné lhůtě jako účastníci řízení.

Stavební úřad při veřejném ústním jednání a následném šetření  na místě zjistil, že žádost neobsahuje všechny předepsané náležitosti a neobsahuje dostatečné podklady pro posouzení žádosti a zároveň nebyla splněna povinnost žadatele podle ust. § 87 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Proto byl žadatel vyzván k  doplnění žádosti výzvou Č.j. UMCP14/10/24302/OVD/FALI ze dne 18.6.2010 a stavební úřad zároveň usnesením řízení přerušil. Žadatel požadované podklady ve lhůtě stanovené výzvou dodal.

Stavební úřad oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona pokračování územního řízení a současně nařídil  k projednání žádosti opakované veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 14.1.2011. Protože osoby, které se  zúčastnily veřejného ústního jednání, byly obeznámeny se situací na místě, stavební úřad od ohledání na místě upustil. O průběhu jednání byl sepsán protokol č.j. UMCP14/11/01822/OVD/FALI.

Protože v průběhu řízení byly od pozemku parc. č. 2499/1 v k.ú. Hloubětín odděleny pozemky parc. č. 2499/17 a 2499/18 v k.ú. Hloubětín, a tyto byly zároveň svěřeny do péče Městské části Praha 14, liší se v tomto rozhodnutí výčet pozemků, na kterých je stavba umístěna od pozemků uvedených v oznámení o zahájení a pokračování řízení. Jedná se tedy o rozdíl v zápise do katastru nemovitostí, pozemky, na kterých má být stavba umístěna se oproti oznámením nezvětšily.

Vztah k územnímu plánu: Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací.  Stavba je podle platného Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, schváleného usnesením zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999 s účinností od 1.1.2000, jehož závazná část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou hl.m.Prahy č.32/1999 Sb. hl.m.Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, zejména změny Z1000/00 vydané formou Opatření obecné povahy č.6/2009 na základě usnesení Zastupitelstvo hlavního města Prahy  č. 30/86, ze dne 22.10.2009, umístěna na pozemcích, které se nacházejí v polyfunkčním území smíšeném SV-všeobecně smíšeném, t.j. v území sloužícím pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby všeho druhu, kde žádná z funkcí nepřesáhne 60 % celkové kapacity území vymezeného danou funkcí.  V rámci  funkčního využití tohoto území je možné umisťovat mimo jiné  obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 5 000 m2 prodejní plochy, stavby pro administrativu, drobná nerušící výroba. Index míry využití tohoto území není stanoven.

Umístění navržené stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 26/1999 Sb. hl.m.Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m. Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OTPP).

Stanoviska a vyjádření sdělili:

| č. | Subjekt | ze dne | číslo jednací | pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MČ Praha 14, kancelář starosty - OÚR | 23.3.2010 | UMCP14/10/12624/KS- OUR/MOC | včetně usnesení rady MČ |
| 2/2a | MČ Praha 14, ÚMČ, OVD- doprava | 3.3.2010 | UMCP14/10/09689/OVD/FLIJ | vyjádření |
| 3/2b | MČ Praha 14, ÚMČ, OVD-vodoprávní | 15.11.2010 | UMCP14/10/41209/OVD/RANI | závazné stanovisko |
| 4/3a | MČ Praha 14, ÚMČ-OSM | 14.1.2010 | UMCP14/10/02019/OSM/WEG | souhlasj |
| 5/3b | MČ Praha 14, ÚMČ-OSM | 19.5.2010 |  | situace s razítkem |
| 6/4a | MČ Praha 14, ÚMČ -OŽP | 15.12.2009 | UMCP14/09/33266/OŽP/Ad | závazné stanovisko, vyjádření |
| 7/4b | MČ Praha 14, ÚMČ -OŽP | 26.2.2010 | UMCP14/10/08740/OŽP/Ad | závazné stanovisko, vyjádření |
| 8/4c | MČ Praha 14, ÚMČ -OŽP | 21.4.2010 | UMCP14/10/16154/OŽP/Dv | souhlas ZPF |
| 9/5a | MČ Praha 14, ÚMČ -OŽP | 28.12.2009 | UMCP14/09/35506/OŽP/Ad | povolení kácení |
| 10/5b | MČ Praha 14, ÚMČ -OŽP | 11.3.2010 | UMCP14/09/10905/OŽP/Ad | povolení kácení |
| 11/6a | MHMP - OKPPČR | 23.9.2009 | MHMP 743 533/2009/Rad | vyjádření |
| 12/6b | MHMP - OKPPČR | 9.4.2010 | MHMP 293474/2010/Rad | pro 784/3 |
| 13/6c | MHMP - OOP | 9.3.2010 | S-MHMP- 016194/2010/1/OOP/VI | závazné stanovisko vyjádření |
| 14/6d | MHMP - OOP | 6.4.2010 | S-MHMP- 0204362/2010/1/OOP/VI/EIA937P- /1/Kub | podlimitní záměr |
| 15/6e | MHMP - OOP | 10.5.2010 | S-MHMP- 0321623/2010/1/OOP/VI | závazné stanovisko vyjádření |
| 16/7 | MHMP - OSM | 25.02.2010 | OSM/VP/968445 | souhlas |
| 17/8 | HSHMP | 24.11.2009 | S.HK/3433/26679/09 | stanovisko |
| 18/9a | Policie, odbor služby dopravní policie | 17.12.2009 | KRPA-57674-1/ČJ-2009-0000DŽ | stanovisko |
| 19/9b | Policie, odbor služby dopravní policie | 14.7.2010 |  | raz na situaci |
| 20/10 | TSK - oddělení svodné komise+ koordinační vyjádření | 18.2.2010 | TSK/16398/09/2200/Me | vyjádření + příloha |
| 21/11 | HZSHMP | 16.12.2009 | HSAA-13575-2651/ODVS-2009 | stanoviskoj |
| 22/12 | Pražské vodovody a kan, VEOLIA a.s., | 10.12.2009 | PVK 25513/OTPČ/09 | vyjádření |
| 23/13 | Pražská plynárenská Distribuce, a.s | 11.2.2010 |  | razítko na situaci |
| 24/14 | Pražská plynárenská Distribuce, a.s., | 11.2. 2010 | 192/Ha/ORDS/10 | vyjádření, situace |
| 25/15 | Pražská teplárenská, a.s. | 07.12.2009 | EU/1758/09/EPu | vyjádření |
| 26/16 | PRE distribuce, a.s. | 25.11.2009 |  | razítko na situaci |
| 27/17 | Pražská vodohospod. společnost, a.s. | 15.12.2009 | 7261/09/2/02 | vyjádření |
| 28/18 | Eltodo – Citelum, s.r.o., | 22.2.2010 |  | razítko na situaci |
| 29/19 | Eltodo – Citelum, s.r.o. | 18.2.2010 | EC0400/5112/10 | vyjádření |
| 30/20 | Telefónica O2 Czech Republic, a.s. | 26.11.2009 | 138153/09/CPH/VVV | vyjádření |
| 31/21 | Telefónica O2 Czech Republic, a.s. | 21.12.2009 |  | zápis |
| 32/22 | DP - Metro | 24.11.2009 |  | razítko na situaci |
| 33/23 | DP – kabelová síť JDCT (tramvaje) | 24.11.2009 |  | razítko na situaci |
| 34/24 | Kolektory Praha, a.s. | 25.11.2009 | 220/010/11/09 | vyjádření |
| 35/25 | VUSS Praha | 02.12.2009 | ÚP-42/8-2009 | razítko na situaci |
| 36/26 | Ministerstvo vnitra, správa kabelů | 25.11.2009 |  | razítko na situaci |
| 37/27 | ČEPS, a.s. | 26.11.2009 | 2503/16100/9.12.2009/Pi | vyjádření |
| 38/28 | České Radiokomunikace, a.s. | 06.01.2010 | ÚTS/P 52103/10 | vyjádření |
| 39/29 | ČEZ ICT Services, a.s. | 30.11.2009 | 09/64/11/PR | vyjádření |
| 40/30 | NETPROSYS, s.r.o. | 04.12.2009 | PZ/4820/09 | vyjádření a situace |
| 41/31 | RWE Transgas Net, s.r.o. | 24.11.2009 | 6404/09/OVP/N | vyjádření |
| 42/32 | UPC ČR, a.s. | 26.11.2009 | 6.11.2009 | razítko na situaci |
| 43/33 | T-Systems Czech Republic, a.s. | 23.11.2009 | ÚR/31186/09-11 | vyjádření |
| 44/34 | Sloane Park Property Trust, a.s. | 07.12.2009 | 1817/09 | vyjádření |
| 45/35 | Dial Telecom, a.s. | 24.11.2009 |  | razítko na situaci |
| 47/36 | SITEL, s.r.o. | 01.12.2009 | 130902780 | vyjádření |
| 48/37 | TeliaSonera International Carrier CR | 01.12.2009 | 230901427 | vyjádření |
| 49/38 | GTS Novera | 02.12.2009 | 350903663 | vyjádření |
| 50/39 | Invitel International CZ, s.r.o. | 21.12.2009 |  | razítko na situaci |
| 51/40 | CentroNet, a.s. | 25.11.2009 |  | vyjádření |
| 52/41 | Vodafone Czech Republic, a.s. | 24.11.2009 |  | razítko na situaci |
| 53/42 | T – Mobile Czech Republic, a.s. | 01.12.2009 |  | razítko na situaci |
| 54/43 | Business Centre Service, a.s. | 24.11.2009 |  | razítko na situaci |
| 55/44 | CABEL MEDIA, s.r.o. | 02.12.2009 |  | razítko na |
| 56/45 | Planet A, a.s. | 29.12.2009 |  | razítko na |
| 57/46 | Povodí Vltavy a.s. | 19.10.2010 | 49632/2010-263 | vyjádření |
| 58/47 | Pozemkový fond ČR | 17.9.2010 | 529448/2010 | souhlasí |

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

- obec Hlavní město Praha zastoupené Útvarem rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 2077/57, 128 00 Praha 2

- účastníkům řízení bude doručeno veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce Úřadu městské části Praha 14

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost neměla připomínky.

Upozornění:

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Ornice ze skrývky dotčených pozemků o mocnosti 10 cm bude dočasně deponována v rámci zařízení staveniště a následně využita při sadových úpravách stavby.

V průběhu stavby musí být důsledně chráněna zachovávaná stávající zeleň.

Po ukončení stavby musí být povrch chodníků, komunikací a terén dotčený stavbou uveden do náležitého nebo dohodnutého stavu, včetně osetí trávou.

Výkopové práce v ochranném pásmu stávajících sítí musí být prováděny ručně.

Všechny povrchové znaky na stávajících zařízeních PVS a.s. budou zachovány, popř. renovovány a provedeny výškové rektifikace. Kanalizační šachty a vodovodní armatury na veřejných sítích budou po celou dobu výstavby přístupné.

V průběhu výstavby nesmí být ani částečně narušen/zastíněn koridor paprsku radioreléového spoje sítě el. komunikací ve správě Českých Radiokomunikací a.s.

Na zásahy do komunikací a pozemků Hl. m. Prahy ve správě TSK, bude min. 1 měsíc před zahájením stavby uzavřena smlouva o výpůjčce. (vypořádání, kontrolní dny)

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k  odboru stavebnímu Magistrátu hlavního města Prahy podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Věra Joudová

vedoucí odboru výstavby a dopravy

Poplatek:

Správní poplatek podle  se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci: 
    1.   Ing. arch. Jiří Kryl, Přibyslavská č.p. 1233/3, 130 00  Praha 3

2.   Útvar rozvoje hl. m. Prahy, IDDS: c2zmahu
    3.   Městská část Praha 14, ÚMČ, úřední deska, Bratří Venclíků č.p. 1073/8, 198 21  Praha 9

dotčené správní orgány:
    4.   Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy, IDDS: jm9aa6j
    5.   Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqai2i
    6.   HMP, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, IDDS:

48ia97h
    7.   HMP, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí, IDDS: 48ia97h
    8.   HMP, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor územního plánu, IDDS: 48ia97h
    9.   Městská část Praha 14, ÚMČ, Odbor výstavby a dopravy,oddělení dopravy, Bratří Venclíků č.p.

1073/8, Černý Most, 198 21  Praha 9
    10. Městská část Praha 14, ÚMČ, Odbor životního prostředí, Bratří Venclíků č.p. 1073/8, Černý Most,

198 21  Praha 9
    11. HMP, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor krizového řízení, IDDS: 48ia97h

na vědomí:

12. Městská část Praha 14, ÚMČ, starosta, Bratří Venclíků č.p. 1073/8, 198 21  Praha 9
    13. HMP, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor  správy majetku, IDDS: 48ia97h
    14. Městská část Praha 14, ÚMČ, Odbor správy majetku, Bří Venclíků č.p. 1073, 198 21  Praha 9

vyvěšeno dne:       3.2.2011

bude sejmuto dne: 19.2.2011